평창군 공고 제-호

「계량에 관한 법률 시행령」제27조에 따라 10톤 이상인 대형저울이 정기검사대상에서 재검정대상으로 전환됨에 따라 재검정 신청방법을 아래와 같이 공고합니다.

2016년  2월   일

평 창 군 수

2016년도 정기검사 대상 대형저울(10톤 이상) 재검정 변경실시 공고

1. 재검정대상 : 2016년 정기검사 대상인 10톤 이상 대형저울

2. 법적  근거 : 「계량에 관한 법률 시행령」제27조

3. 실시  배경 : 전문기관에 의한 재검정을 실시함으로써 적합한 기준검사를 통한 대형저울 관리 효율성 제고 및 사용자의 비용부담을 경감하고자 인근지역의 대형저울은 동일한 일자에 실시(그룹핑)

4. 재검정 예상 소요비용

○ 5대 그룹핑

	현행 (50톤 저울, 이동거리 100km기준)	5대 그룹핑 (50톤 저울, 이동거리 100km기준)	비고
수수료	286,638원	88,900원
부대비용	283,416원	175,408원	분동운반비 및 출장비
총비용	570,540원	264,308원	56%경감 (정기검사 수준)

※ 상기 재검정 비용은 저울의 최대용량 및 이동거리에 따라 달라질 수 있어 자세한 재검정 비용은 한국기계전기전자시험연구원(031-785-1270)으로 문의하시기 바랍니다.

6. 재검정 신청방법

1단계		그룹핑 일정 사전 확인 <검정기관 문의:031-785-1270>
2단계		대형저울 자가 점검 및 점검표 작성 <서식1> 자가 점검 결과 이상 시 제작 및 수리업체 연락
3단계		검정신청서 접수 <사용자->검정기관>
4단계		수수료 입금 <사용자->검정기관>
5단계		검정실시
종료		검정확인서 발급<필요 시>

5. 문  의  처 : 031-785-1270(한국기계전기전자시험연구원)

033-330-2011(평창군청 경제체육과)

서식 1

대형저울(10톤 이상)의 자가 점검표

10톤 이상 대형저울에 대하여 재검정 신청 전 다음과 같이 점검하시고, 이상이 있을 경우에는 제작업체 또는 수리업체에 연락하시어 조치를 받으시기 바랍니다.

다    음

점검일자 :      년   월   일

점검항목	확인위치	점검내용		점검결과		비 고
저울의 명판	인디케이터 상부 또는 밑면	명판은 부착되어 있는가?		있음	없음	명판 미부착 시 제작검정 필요하므로 제작업체에 연락
		명판의 표시사항	Max (최대용량,끝달림)	kg
			e (한눈의 값 or 최소단위)	kg
			기물번호
			제작회사
			검정 증인	있음	없음
봉인상테	인디케이터 앞면 또는 뒷면	봉인이 되어 있는가?		있음	없음	증명업소에 한함
		봉인은 훼손되지 않았는가?		훼손됨	훼손안됨
유효기간 또는 검정 스티커	인디케이터 상부	유효기간(최근 검정 년월) 스티커는 부착되어 있는가?		있음	없음
		유효기간(최근 검정 년 월)은 언제인가?		년 월
저울의 편심	저울의 짐판 위에 중량물(차량 등)을 앞과 뒤에 올려서 확인 (최대용량의 1/3 이상의 하중)	1눈금 이상 편심이 있는가?		있음	없음	1 눈금 이상 시 제작업체 연락
		앞과 뒤의 중량 차는 얼마인가?		kg
상부철판 고정	저울상부 볼트	철판 체결용 볼트는 견고히 체결되어 있는가?		있음	없음
짐판의 움직임	저울 짐판의 전, 후, 좌, 우	짐판이 콘크리트 구조물과 닫지 않고 자유로이 움직이고 있는가?		있음	없음