평창군 공고 제2016-463호

삼양 농어촌마을하수도 설치공사 공공하수처리시설

공법선정 결과 공고

『삼양 농어촌마을하수도 설치공사 공공하수처리시설 공법선정』과 관련하여 아래와 같이 공공하수처리시설의 하수처리공법 선정 결과를 공고합니다.

2016년  05월  03일

평 창 군 수

삼양 농어촌마을하수도 설치공사 공공하수처리시설 공법선정 결과

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 삼양 농어촌마을하수도 설치공사

○ 위    치 : 강원도 평창군 대관령면 횡계2리 일원

○ 사 업 량 : 시설용량 Q=300㎥/일, 하수관로 L=2.836km 등

□ 공법선정 심의개요

○ 심의대상 : 삼양 농어촌마을하수도 설치공사 공공하수처리시설 공법선정

○ 심의방법

• 1차 기관평가(기술분야 및 경제성분야 항목)는 평창군에서 평가

• 2차 위원평가(기술분야 항목)는 공법선정심의위원회에서 평가

○ 공법선정심의위원 명단

소 속	전 문 분 야 (자 격)	성 명	비 고
㈜삼안	상하수도(상하수도기술사)	윤 * 구
강릉원주대학교	기계(기계공학박사)	김 * 석
㈜건화	기계(건설기계설비기사)	정 * 선
㈜삼안	상하수도(토목기사)	김 * 성
강릉원주대학교	기계(기계진동공학박사)	홍 * 선

□ 공법선정 심의결과

○ 공법선정일시 : 2016. 04. 27(수요일) 10:00∼

○ 공법선정결과

• 선정공법업체명 : ㈜에싸

• 선 정 공 법 명 : (고도처리) ESSA공법