□ 석면안전관리법 제28조에 따른 석면해체사업장 석면측정결과 공개

◯ 작업장 명칭 및 주소

- 명칭 : 봉평면 소재지 종합정비사업 석면폐기물 해체 및 처리공사

구)봉평중고 교사동 및 다목적실

- 주소 : 평창군 봉평면 기풍3길 17

◯ 발주자 : 한국농어촌공사 원주지사

◯ 측정기관 미래엔텍코리아 주식회사

◯ 제거작업의 내용 : 슬레이트, 석면 해체 및 철거 895.27㎡

◯ 제거작업의 기간 : 2016.05.16 ~ 2016.05.19

측정 일시	2016.05.16 - 2016.05.18
측정 결과	부지경계선, 위생설비 입구, 음압기 배출구, 임시폐기물보관장소 => 각 0.01f/cc이하(기준치 미만)

※ 허용기준 : 1세제곱센티미터당 0.01개,  연락처 : 330-2337(환경과)