□ 석면안전관리법 제28조에 따른 석면해체사업장 석면측정결과 공개

◯ 작업장 명칭 및 주소

- 명칭 : 2018평창동계올림픽 경기장 진입도로(군도13호선)석면해체,

제거공사

- 주소 : 평창군 대관령면 솔봉로 469 주택

◯ 측정기관 : 미래엔텍코리아 주식회사

◯ 발주기관 : 강원도개발공사

◯ 제거작업의 내용 : 석면 해체 및 철거(외벽 베이스패널) 1,168.6㎡

◯ 제거작업의 기간 : 2016.06.27 ~ 2016.07.05

측정 일시	2016.06.27 - 2016.07.05
측정 결과	부지경계선 1~8, 위생설비 입구, 실외5m 1,2 임시폐기물보관장소 1-2 ⇒ 각 0.01f/cc이하(기준치 미만)

※ 허용기준 : 1세제곱센티미터당 0.01f/cc이하,

연락처 : 330-2337(환경위생과)