□ 석면안전관리법 제28조에 따른 석면해체사업장 석면측정결과 공개

◯ 작업장 명칭 및 주소

- 명칭 : 종부1길 10 주택 외

- 주소 : 강원도 평창군 평창읍 종부1길 10 외 2

◯ 측정기관 : 미래엔텍코리아 주식회사

◯ 발주기관 : ㈜원탁산업

◯ 제거작업의 내용 : 종부재해위험개선지구 정비사업 지정폐기물처리

◯ 제거작업의 기간 : 2016.09.21. ~ 2016.10.13.

측정 일시	2016.09.21 - 2016.10.13
측정 결과	종부1길 46-22 옆 주택 - 옥외부지경계선1~4, 위생설비입구 앞, 작업장주변 실외5m 종부1길 10 주택 - 옥외부지경계선1~4, 위성설비입구 앞, 작업장주변 실외5m, 임시폐기물보관장소 종부1길 44 앞 우사 - 옥외부지경계선1~4, 위생설비입구 앞, 작업장주변 실외5m, 임시폐기물보관장소 ⇒ 각 0.01f/cc이하(기준치 미만)

※ 허용기준 : 1세제곱센티미터당 0.01f/cc이하,

연락처 : 330-2337(환경위생과)

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

측정기간 : 2016.09.21.~2016.10.13.

측정 일시	2016. 09. 21. / 09:00 ~ 15:00
측정결과	건물명	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	종부1길 46-22 옆 주택 외	160921-1	옥외부지경계선①	0.0038	-
		160921-2	옥외부지경계선②	0.0034	-
		160921-3	옥외부지경계선③	0.0038	-
		160921-4	옥외부지경계선④	0.0041	-
		160921-5	위생설비입구 앞	0.0044	-
		160921-6	작업장주변 실외5m	0.0036	-
측정 일시	2016. 09. 30. / 08:00 ~ 14:00
측정결과	건물명	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	종부1길 10 주택 외	160930-1	옥외부지경계선①	0.0042	-
		160930-2	옥외부지경계선②	0.0043	-
		160930-3	옥외부지경계선③	0.0039	-
		160930-4	옥외부지경계선④	0.0041	-
		160930-5	위생설비입구 앞	0.0047	-
		160930-6	작업장주변 실외5m	0.0031	-
		160930-7	임시폐기물보관장소	0.0055	-
측정 일시	2016. 10. 13. / 07:00 ~ 12:00
측정결과	건물명	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	종부1길 44 앞 우사	161013-1	옥외부지경계선①	0.0041	-
		161013-2	옥외부지경계선②	0.0036	-
		161013-3	옥외부지경계선③	0.0045	-
		161013-4	옥외부지경계선④	0.0039	-
		161013-5	위생설비입구 앞	0.0048	-
		161013-6	작업장주변 실외5m	0.0033	-
		161013-7	임시폐기물보관장소	0.0052	-