□ 석면안전관리법 제28조에 따른 석면해체사업장 석면측정결과 공개

◯ 작업장 명칭 및 주소

- 명칭 : 홍성주창고

- 주소 : 강원도 평창군 진부면 경강로 3951-6

◯ 측정기관 : ㈜프라임보건환경연구소

◯ 발주기관 : ㈜성진산업

◯ 제거작업의 내용 : 홍성주창고 지붕 슬레이트 해체, 처리공사

◯ 제거작업의 기간 : 2016. 09. 25. ~ 2016. 09. 26.

측정 일시	2016.09.25. - 2016.09.26.
측정 결과	부지경계선1~4, 위생설비입구, 폐기물반출구, 폐기물보관지점1~2 ⇒ 각 0.01f/cc이하(기준치 미만)

※ 허용기준 : 1세제곱센티미터당 0.01f/cc이하,

연락처 : 330-2337(환경위생과)

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

측정기간 : 2016.09.25.~2016.09.26.

측정 일시	2016. 09. 25.
측정결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	1	부지경계선1	0.0011	-
	2	부지경계선2	0.0013	-
	3	부지경계선3	0.0012	-
	4	부지경계선4	0.0009	-
	5	위생설비 입구	0.0019	-
	6	폐기물반출구	0.0017
	7	폐기물보관지점1	0.0015
	8	폐기물보관지점2	0.0013	-
측정 일시	2016. 09. 26.
측정결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	1	부지경계선1	0.0017	-
	2	부지경계선2	0.0019	-
	3	부지경계선3	0.0012	-
	4	부지경계선4	0.0014	-
	5	위생설비 입구	0.0021	-
	6	폐기물반출구	0.0026
	7	폐기물보관지점1	0.0010
	8	폐기물보관지점2	0.0013	-