□ 석면안전관리법 제28조에 따른 석면해체사업장 석면측정결과 공개

◯ 작업장 명칭 및 주소

- 명칭 : 대관령 삼양목장 내 축사

- 주소 : 강원도 평창군 대관령면 횡계리 산 1-107

◯ 측정기관 : 미래엔텍코리아 주식회사

◯ 발주기관 : 지우건설(주)

◯ 제거작업의 내용 : 대관령 삼양목장 내 축사 석면슬레이트 철거공사

◯ 제거작업의 기간 : 2016.12.01. ~ 2016.12.05.

측정 일시	2016.12.01. ~ 2016.12.05. (중 4일)
측정 결과	부지경계선(1~4), 위생설비 입구, 임시폐기물보관장소 ⇒ 각 0.01f/cc이하(기준치 미만)

※ 허용기준 : 1세제곱센티미터당 0.01f/cc이하,

연락처 : 330-2338(환경위생과)

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

측정기간 : 2016.12.01.~2016.12.05.

측정일시	2016. 12. 01. / 08:30 ~ 17:00
측정결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	161201-1	부지경계선①	0.0012	-
	161201-2	부지경계선②	0.0023	-
	161201-3	부지경계선③	0.0025	-
	161201-4	부지경계선④	0.0031	-
	161201-5	위생설비입구	0.0022	-
측정일시	2016. 12. 02. / 08:30 ~ 17:00
측정결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	161202-1	부지경계선①	0.0037	-
	161202-2	부지경계선②	0.0025	-
	161202-3	부지경계선③	0.0019	-
	161202-4	부지경계선④	0.0009	-
	161202-5	위생설비입구	0.0041	-
	161202-6	임시폐기물보관장소	0.0021	-
측정일시	2016. 12. 03. / 08:30 ~ 17:00
측정결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	161203-1	부지경계선①	0.0036	-
	161203-2	부지경계선②	0.0019	-
	161203-3	부지경계선③	0.0037	-
	161203-4	부지경계선④	0.0025	-
	161203-5	위생설비입구	0.0005	-
	161203-6	임시폐기물보관장소	0.0025	-
측정일시	2016. 12. 05. / 08:30 ~ 16:30
측정결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	161205-1	부지경계선①	0.0044	-
	161205-2	부지경계선②	0.0013	-
	161205-3	부지경계선③	0.0004	-
	161205-4	부지경계선④	0.0016	-
	161205-5	위생설비입구	0.0032	-