□ 석면안전관리법 제28조에 따른 석면해체사업장 석면측정결과 공개

◯ 작업장 명칭 및 주소

- 명칭 : 평창중앙감리교회

- 주소 : 강원도 평창군 평창읍 백오로 50

◯ 측정기관 : ㈜프라임보건환경연구소

◯ 발주기관 : 옥션산업

◯ 제거작업의 내용 : 평창중앙감리교회 철거공사 중 석면해체공사

◯ 제거작업의 기간 : 2017. 03. 02. ~ 2017. 03. 02.

측정 일시	2017. 03. 02. ~ 2017. 03. 02.
측정 결과	부지경계선1~4, 위생설비입구, 폐기물반출구, 음압기출구, 폐기물보관지점1~2 ⇒ 각 0.01f/cc이하(기준치 미만)

※ 허용기준 : 1세제곱센티미터당 0.01f/cc이하,

연락처 : 330-2313(환경위생과)

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

측정기간 : 2017.03.02.~2017.03.02.

측정 일시	2017. 03. 02.
측정결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	1	부지경계선1	0.0009	-
	2	부지경계선2	0.0005	-
	3	부지경계선3	0.0008	-
	4	부지경계선4	0.0006	-
	5	위생설비 입구	0.0004	-
	6	폐기물 반출구	0.0009
	7	음압기출구	0.0014
	8	폐기물보관지점1	0.0022	-
	9	폐기물보관지점2	0.0019