□ 석면안전관리법 제28조에 따른 석면해체사업장 석면측정결과 공개

◯ 작업장 명칭 및 주소

- 명칭 : 대관령원예농협

- 주소 : 강원도 평창군 대관령면 대관령로 94

◯ 측정기관 : 에코앤텍 주식회사

◯ 발주기관 : 주식회사 스카이환경개발

◯ 제거작업의 내용 : 대관령원예농협A동 석면해체 및 제거공사

◯ 제거작업의 기간 : 2017. 5. 13.

측정 일시	2017. 5. 13.
측정 결과	부지경계선1~4, 위생설비입구, 음압기배출구, 폐기물 반출구 ⇒ 각 0.01f/cc이하(기준치 미만)

※ 허용기준 : 1세제곱센티미터당 0.01f/cc이하,

연락처 : 330-2313(환경위생과)

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

측정기간 : 2017.05.13.

측정 일자	2017. 05. 13.
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	1	부지경계선	0.003	기준미만
	2		0.002	기준미만
	3		0.002	기준미만
	4		0.003	기준미만
	5	위생설비 입구	0.003	기준미만
	6	음압기 배출구	0.004	기준미만
	7	폐기물반출구	0.002	기준미만