□ 석면안전관리법 제28조에 따른 석면해체사업장 석면측정결과 공개

◯ 작업장 명칭 및 주소

- 명칭 : 영동고속도로 석면 방음벽

- 주소 : 강원도 평창군 용평면 금송길 6

◯ 측정기관 : ㈜엘석면환경

◯ 발주기관 : 중부건설(주)

◯ 제거작업의 내용 : 영동고속도로(여주~강릉)민간자본활용 시설개량공사 3공구 석면폐기물 철거 및 운반

◯ 제거작업의 기간 : 2017.03.30. ~ 2017.06.15.

◯ 측정결과 : 기준치 미만

※ 허용기준 : 1세제곱센티미터당 0.01f/cc이하,

연락처 : 330-2313(환경위생과)

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

측정기간 : 2017.03.30.~2017.06.15.

측정일	2017. 03. 30.
측정결과	위치	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	영동선 강릉방향 (강원도 평창군) STA.180k+340 ~ STA.180k+682 (1구간)	#01	부지경계선1	0.003	-
		#02	부지경계선2	0.002	-
		#03	부지경계선3	0.003	-
		#04	부지경계선4	0.002	-
		#05	작업장 주변(실외)	0.002	-
		#06	위생설비 입구	0.002	-
		#07	폐기물 보관지점 1	0.002	-
		#08	폐기물 보관지점 2	0.003	-
측정일	2017. 03. 31.
측정결과	위치	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	영동선 강릉방향 (강원도 평창군) STA.180k+340 ~ STA.180k+682 (1구간)	#01	폐기물 보관지점 1	0.001	-
		#02	폐기물 보관지점 2	0.001	-
측정일	2017. 04. 03.
측정결과	위치	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	영동선 강릉방향 (강원도 평창군) STA.192k+174 ~ STA.192k+326 (4구간)	#01	부지경계선1	0.004	-
		#02	부지경계선2	0.003	-
		#03	부지경계선3	0.003	-
		#04	부지경계선4	0.002	-
		#05	작업장 주변(실외)	0.002	-
		#06	위생설비 입구	0.002	-
		#07	거주자 주거지역 1	0.001	-
		#08	거주자 주거지역 2	0.001	-
		#09	폐기물 보관지점 1	0.002	-
		#10	폐기물 보관지점 2	0.002	-

측정일	2017. 04. 04.
측정결과	위치	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	영동선 강릉방향 (강원도 평창군) STA.192k+174 ~ STA.192k+326 (4구간)	#01	폐기물 보관지점 1	0.001	-
		#02	폐기물 보관지점 2	0.001	-
측정일	2017. 04. 17.
측정결과	위치	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	영동선 강릉방향 (강원도 평창군) STA.180k+340 ~ STA.180k+682 (1구간)	#01	부지경계선1	0.001	-
		#02	부지경계선2	0.001	-
		#03	부지경계선3	0.001	-
		#04	부지경계선4	0.001	-
		#05	작업장 주변(실외)	0.001	-
		#06	위생설비 입구	0.001	-
		#07	폐기물 보관지점 1	0.001	-
		#08	폐기물 보관지점 2	0.001	-
측정일	2017. 04. 18.
측정결과	위치	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	영동선 강릉방향 (강원도 평창군) STA.180k+846 ~ STA.181k+010 (2구간)	#01	부지경계선1	0.001	-
		#02	부지경계선2	0.001	-
		#03	부지경계선3	0.001	-
		#04	부지경계선4	0.001	-
		#05	작업장 주변(실외)	0.001	-
		#06	위생설비 입구	0.001	-
		#07	폐기물 보관지점 1	0.001	-
		#08	폐기물 보관지점 2	0.001	-

측정일	2017. 04. 24.
측정결과	위치	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	영동선 강릉방향 (강원도 평창군) STA.192k+760 ~ STA.192k+996 (5구간)	#01	부지경계선1	0.005	-
		#02	부지경계선2	0.003	-
		#03	부지경계선3	0.004	-
		#04	부지경계선4	0.003	-
		#05	작업장 주변(실외)	0.002	-
		#06	위생설비 입구	0.002	-
		#07	폐기물 보관지점 1	0.002	-
		#08	폐기물 보관지점 2	0.002	-
측정일	2017. 04. 25.
측정결과	위치	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	영동선 강릉방향 (강원도 평창군) STA.192k+760 ~ STA.192k+996 (5구간)	#01	부지경계선1	0.004	-
		#02	부지경계선2	0.003	-
		#03	부지경계선3	0.004	-
		#04	부지경계선4	0.002	-
		#05	작업장 주변(실외)	0.002	-
		#06	위생설비 입구	0.002	-
		#07	폐기물 보관지점 1	0.003	-
		#08	폐기물 보관지점 2	0.003	-
측정일	2017. . .
측정결과	위치	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	영동선 강릉방향 (강원도 평창군) STA.182k+156 ~ STA.182k+316 (3구간)	#01	부지경계선1	0.003	-
		#02	부지경계선2	0.003	-
		#03	부지경계선3	0.003	-
		#04	부지경계선4	0.002	-
		#05	작업장 주변(실외)	0.002	-
		#06	위생설비 입구	0.002	-
		#07	폐기물 보관지점 1	0.002	-
		#08	폐기물 보관지점 2	0.002	-

측정일	2017. 06. 13.
측정결과	위치	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	영동선 강릉방향 (강원도 평창군) STA.182k+156 ~ STA.182k+316 (3구간)	#01	부지경계선1	0.001	-
		#02	부지경계선2	0.001	-
		#03	부지경계선3	0.001	-
		#04	부지경계선4	0.001	-
		#05	작업장 주변(실외)	0.001	-
		#06	위생설비 입구	0.001	-
		#07	폐기물 보관지점 1	0.001	-
		#08	폐기물 보관지점 2	0.001	-
측정일	2017. 06. 14.
측정결과	위치	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	영동선 강릉방향 (강원도 평창군) STA.182k+156 ~ STA.182k+316 (3구간)	#01	부지경계선1	0.003	-
		#02	부지경계선2	0.002	-
		#03	부지경계선3	0.002	-
		#04	부지경계선4	0.003	-
		#05	작업장 주변(실외)	0.002	-
		#06	위생설비 입구	0.002	-
		#07	폐기물 보관지점 1	0.002	-
		#08	폐기물 보관지점 2	0.002	-
측정일	2017. 06. 15.
측정결과	위치	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	영동선 강릉방향 (강원도 평창군) STA.182k+156 ~ STA.182k+316 (3구간)	#01	부지경계선1	0.002	-
		#02	부지경계선2	0.001	-
		#03	부지경계선3	0.002	-
		#04	부지경계선4	0.001	-
		#05	작업장 주변(실외)	0.002	-
		#06	위생설비 입구	0.001	-
		#07	폐기물 보관지점 1	0.001	-
		#08	폐기물 보관지점 2	0.001	-