□ 석면안전관리법 제28조에 따른 석면해체사업장 석면측정결과 공개

◯ 작업장 명칭 및 주소

- 명칭 : 주택, 창고

- 주소 : 강원도 평창군 평창읍 노성로 58-13, 70

◯ 측정기관 : 주식회사 민영

◯ 발주기관 : 행운환경(합)

◯ 제거작업의 내용 : 평창읍 소재지 종합정비사업(지정폐기물)

◯ 제거작업의 기간 : 2017.06.20. ~ 2017.06.21.

측정 일시	2017.06.20 - 2017.06.21
측정 결과	부지경계선 부지-01~부지-04, 위생시설, 주변지역 ⇒ 각 0.01f/cc이하(기준치 미만)

※ 허용기준 : 1세제곱센티미터당 0.01f/cc이하,

연락처 : 330-2338(환경위생과)

□ 2017.06.20.

시료번호	측정지점	측정결과	초과여부
부지-01	부지경계선	0.001	기준 미만
부지-02		0.002	기준 미만
부지-03		0.001	기준 미만
부지-04		0.002	기준 미만
부지-05	위생시설	0.003	기준 미만
부지-06	주변지역	0.002	기준 미만

□ 2017.06.21.

시료번호	측정지점	측정결과	초과여부
부지-01	부지경계선	0.003	기준 미만
부지-02		0.001	기준 미만
부지-03		0.004	기준 미만
부지-04		0.003	기준 미만
부지-05	위생시설	0.002	기준 미만
부지-06	주변지역	0.002	기준 미만
부지-07		0.003	기준 미만