□ 석면안전관리법 제28조에 따른 석면해체사업장 석면측정결과 공개

◯ 작업장 명칭 및 주소

- 명칭 : 도성초등학교

- 주소 : 강원도 평창군 대관령면 경강로 4177-6

- 석면면적 : 1696.59㎡

◯ 측정기관 : ㈜한국친환경연구소

◯ 발주기관 : ㈜영서건설

◯ 제거작업의 내용 : 도성초등학교 석면철거 및 처리공사

◯ 제거작업의 기간 : 2017. 07. 24. ~ 2017. 07. 26.

측정 일시	2017. 07. 24 ~ 2017. 07. 26
측정 결과	부지경계선1~4, 위생설비 입구, 음압기1~7, 폐기물 반출구 ⇒ 각 0.01f/cc이하(기준치 미만)

※ 허용기준 : 1세제곱센티미터당 0.01f/cc이하,

연락처 : 330-2338(환경위생과)

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

측정기간 : 2017.07.24.~2017.07.26.

측정 일시	2017. 07. 24.
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	#1	부지경계선	0.001	-
	#2	부지경계선	0.001	-
	#3	부지경계선	0.001	-
	#4	부지경계선	0.001	-
	#5	위생설비 입구	0.002	-
	#6	음압기	0.003	-
	#7	음압기	0.004	-
측정 일시	2017. 07. 25.
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	#1	부지경계선	0.001	-
	#2	부지경계선	0.001	-
	#3	부지경계선	0.001	-
	#4	부지경계선	0.001	-
	#5	위생설비 입구	0.003	-
	#6	음압기	0.003	-
	#7	음압기	0.002	-
	#8	음압기	0.002	-
	#9	음압기	0.003	-
	#10	음압기	0.002	-
	#11	음압기	0.002	-
	#12	음압기	0.002	-
측정 일시	2017. 07. 26.
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	#1	부지경계선	0.001	-
	#2	부지경계선	0.001	-
	#3	부지경계선	0.001	-
	#4	부지경계선	0.001	-
	#5	위생설비 입구	0.002	-
	#6	음압기	0.003	-
	#7	음압기	0.004	-
	#8	음압기	0.003	-
	#9	음압기	0.003	-
	#10	음압기	0.004	-
	#11	음압기	0.002	-
	#12	음압기	0.004	-
	#13	폐기물반출구	0.003	-