□ 석면안전관리법 제28조에 따른 석면해체사업장 석면측정결과 공개

◯ 작업장 명칭 및 주소

- 명칭 : 미탄초등학교

- 주소 : 강원도 평창군 미탄면 미탄중앙로 49

- 석면면적 : 1051㎡

◯ 측정기관 : 대한기술환경(주)

◯ 발주기관 : 행운환경(합자)

◯ 제거작업의 내용 : 미탄초등학교 교사동 석면철거 및 해체공사

◯ 제거작업의 기간 : 2017.08.01.

측정 일시	2017. 08. 01 ~ 2017. 08. 01
측정 결과	부지 경계선1~4, 위생설비입구, 폐기물반출구, 음압기배출구1~2, 폐기물야적 ⇒ 각 0.01f/cc이하(기준치 미만)

※ 허용기준 : 1세제곱센티미터당 0.01f/cc이하,

연락처 : 330-2338(환경위생과)

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

측정기간 : 2017.08.01.~2017.08.01.

측정 일시	2017. 08. 01.
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	P1	부지경계선	0.0002	-
	P2	부지경계선	0.0002	-
	P3	부지경계선	0.0002	-
	P4	부지경계선	0.0002	-
	P5	위생설비입구	0.0012	-
	P6	폐기물반출구	0.0018	-
	P7	음압기배출구	0.0043	-
	P7-1	음압기배출구	0.0037
	P8	폐기물야적	0.0002	-