□ 석면안전관리법 제28조에 따른 석면해체사업장 석면측정결과 공개

◯ 작업장 명칭 및 주소

- 명칭 : 창고

- 주소 : 평창군 대화면 상송빈1길 23-4

- 석면면적 : 563.38㎡

◯ 측정기관 : 미래엔텍코리아주식회사

◯ 발주기관 : 성호산업주식회사

◯ 제거작업의 내용 : 경기장 이동구간 노후불량 시설물 정비사업(상송빈1길 23-4)

◯ 제거작업의 기간 : 2017. 11. 05. ~ 2017. 11. 06.

측정 일시	2017. 11. 05 ~ 2017. 11. 06
측정 결과	부지 경계선 1~4, 위생설비입구 ⇒ 각 0.01f/cc이하(기준치 미만)

※ 허용기준 : 1세제곱센티미터당 0.01f/cc이하,

연락처 : 330-2338(환경위생과)

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

측정기간 : 2017.11.05.~2017.11.06.

측정 일시	2017. 11. 05.
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	171105-1	부지경계선1	0.0011	-
	171105-2	부지경계선2	0.0016	-
	171105-3	부지경계선3	0.0009	-
	171105-4	부지경계선4	0.0017	-
	171105-5	위생설비입구	0.0020	-
측정 일시	2017. 11. 06.
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	171106-1	부지경계선1	0.0022	-
	171106-2	부지경계선2	0.0016	-
	171106-3	부지경계선3	0.0010	-
	171106-4	부지경계선4	0.0007	-
	171106-5	위생설비입구	0.0018	-