□ 석면안전관리법 제28조에 따른 석면해체사업장 석면측정결과 공개

◯ 작업장 명칭 및 주소

- 명칭 : 경강로 650-23 주택

- 주소 : 강원도 평창군 봉평면 경강로 650-23

- 석면면적 : 1,060.14㎡

◯ 측정기관 : ㈜어반환경

◯ 발주기관 : ㈜북원환경

◯ 제거작업의 내용 : 봉평면 경강로 650-23 슬레이트 철거

◯ 제거작업의 기간 : 2018. 5. 9. ~ 2018. 5. 10.(2일)

측정 일시	2018. 5. 9. ~ 2018. 5. 10.
측정 결과	부지경계 1~4, 위생시설, 작업장 주변 실외, 폐기물보관지점 1~2, 폐기물 반출구 ⇒ 각 0.01f/cc이하(기준치 미만)

※ 허용기준 : 1세제곱센티미터당 0.01f/cc이하,

연락처 : 330-2338(환경위생과)

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

측정기간 : 2018.05.09.~2018.05.10.

측정 일시	2018. 05. 09.
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	0509-1	부지경계 1	0.003	기준이내
	0509-2	부지경계 2	0.003	기준이내
	0509-3	부지경계 3	0.003	기준이내
	0509-4	부지경계 4	0.002	기준이내
	0509-5	위생시설	0.004	기준이내
	0509-6	작업장 주변 실외	0.004	기준이내
	0509-7	폐기물 보관 지점 1	0.005	기준이내
	0509-8	폐기물 보관 지점 2	0.004	기준이내
측정 일시	2018. 05. 10.
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	0510-1	부지경계 1	0.004	기준이내
	0510-2	부지경계 2	0.003	기준이내
	0510-3	부지경계 3	0.003	기준이내
	0510-4	부지경계 4	0.004	기준이내
	0510-5	위생시설	0.004	기준이내
	0510-6	작업장 주변 실외	0.003	기준이내
	0510-7	폐기물 반출구	0.005	기준이내