□ 석면안전관리법 제28조에 따른 석면해체사업장 석면측정결과 공개

◯ 작업장 명칭 및 주소

- 명칭 : 평창 대화중학교 교사동

- 주소 : 평창군 대화면 대화중앙로 32-8

- 석면면적 : 2,060㎡

◯ 측정기관 : ㈜한국석면조사

◯ 발주기관 : ㈜덕영엔지니어링

◯ 제거작업의 내용 : 평창 대화중 교사동 석면철거공사

◯ 제거작업의 기간 : 2018.07.13.~2018.07.27.

측정 일시	2018. 07. 17 ~ 2018. 07. 27
측정 결과	부지경계선1~4, 위생설비입구, 작업장주변 실내1~3, 음압기1~8, 폐기물 반출구1~2 작업장주변 실외1~3,폐기물 적재, 폐기물 반출

※ 허용기준 : 1세제곱센티미터당 0.01개 이하

연락처 : 330-2106(환경위생과)