□ 석면안전관리법 제28조에 따른 석면해체사업장 석면측정결과 공개

◯ 작업장 명칭 및 주소

- 명칭 : 가옥 및 부속건물

- 주소 : 강원도 평창군 미탄면 율치리 320-30, 320-34, 320-46, 455-5

- 석면면적 : 846.19㎡

◯ 측정기관 : 주식회사민영

◯ 발주기관 : ㈜일신이엔씨

◯ 제거작업의 내용 : 지방도 415호선 문곡~창리(밤재)간 도로확포장공사 지정폐기물(석면)해체, 제거

◯ 제거작업의 기간 : 2018.08.28.~2018.09.12.

측정 일시	2018. 08. 31 ~ 2018. 09. 12
측정 결과	부지경계선1~4, 위생설비입구, 주변지역1~2, 폐기물보관지점1~2 ⇒ 각 0.01f/cc이하(기준치 미만)

※ 허용기준 : 1세제곱센티미터당 0.01f/cc이하,

연락처 : 330-2338(환경위생과)