문서번호 : 23-03-0461

제	목 :

수질검사성적서 교부

승인일자 : 2023년	03월	09일 보	냄 : (주)다솔물환경연구소

담	당 : 김 승 찬

받	음 : 환경관리공단/평창군 상하수도사업소 받음주소 : 강원도 평창군 평창읍 후평길 74 (후평리, 상하수도사업소) 전화번호 : 033-812-4061

25372

시 험 성 적 서

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와 같이 발급합니다

시료명	상수도정수(우라늄)_평창			의뢰근거	수도법 제29조
의뢰인	구대관령 정수장			채수장소	구대관령 정수장
접수번호	23-03-0461			검사목적	정기검사용
채수방법	직접채수			채수자	최장호 / 사원
채수일시	2023-03-03	접수일시	2023-03-03			신고번호

순번	검 사 항 목	수질 기준	검사결과
1	우라늄(Uranium)	0.03 mg/L 이하	0.0008 mg/L

판 정	적합
수질기준부적합항목	-

문서번호 : 23-03-0688

제	목 :

수질검사성적서 교부

승인일자 : 2023년	03월	09일 보	냄 : (주)다솔물환경연구소

담	당 : 김 승 찬

받	음 : 환경관리공단/평창군 상하수도사업소 받음주소 : 강원도 평창군 평창읍 후평길 74 (후평리, 상하수도사업소) 전화번호 : 033-812-4061

25372

시 험 성 적 서

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와 같이 발급합니다

시료명	상수도정수(우라늄)_평창			의뢰근거	수도법 제29조
의뢰인	미탄 정수장			채수장소	미탄 정수장
접수번호	23-03-0688			검사목적	정기검사용
채수방법	직접채수			채수자	이승규 / 사원
채수일시	2023-03-03	접수일시	2023-03-03			신고번호

순번	검 사 항 목	수질 기준	검사결과
1	우라늄(Uranium)	0.03 mg/L 이하	0.0002 mg/L

판 정	적합
수질기준부적합항목	-

문서번호 : 23-03-0693

제	목 :

수질검사성적서 교부

승인일자 : 2023년	03월	09일 보	냄 : (주)다솔물환경연구소

담	당 : 김 승 찬

받	음 : 환경관리공단/평창군 상하수도사업소 받음주소 : 강원도 평창군 평창읍 후평길 74 (후평리, 상하수도사업소) 전화번호 : 033-812-4061

25372

시 험 성 적 서

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와 같이 발급합니다

시료명	상수도정수(우라늄)_평창			의뢰근거	수도법 제29조
의뢰인	평창 정수장			채수장소	평창 정수장
접수번호	23-03-0693			검사목적	정기검사용
채수방법	직접채수			채수자	이승규 / 사원
채수일시	2023-03-03	접수일시	2023-03-03			신고번호

순번	검 사 항 목	수질 기준	검사결과
1	우라늄(Uranium)	0.03 mg/L 이하	0.0002 mg/L

판 정	적합
수질기준부적합항목	-